## Informacion General
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Institución Educativa:
jesus prese
Código Administrativo:
Dirección (calle, avenida, Nro., sector o barrio, otras referencias, etc.):
Estado/Departamento/ Provincia:
Municipio:
Geo-referencia /ubicación por GPS
Latitud: | Longitud:

## Entorno_Físico
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
Nombre de la Institución Educativa: | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA
Código Administrativo:
MARQUE CON UNA "X" LA OPCION QUE CORRESPONDA
2. ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO
COMPONENTE |  | PONDERACIÓN
2.1. Amenazas o peligros de origen geológico |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 15 | 25% | 3.333%
2.1.1. Sismos |  |  |  | x |  | 2
2.1.2. Tsunamis |  | x |  |  |  | 0
2.1.3. Erupciones volcánicas |  | x |  |  |  | 0
2.1.4. Derrumbes, deslizamientos o Huaicos |  | x |  |  |  | 0
2.1.5. Otro |  | x |  |  |  | 0
13.33%
2.2. Amenazas o Peligros de origen hidrometeorológico |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 18 | 25% | 0%
2.2.1 Huracanes o Tormentas tropicales |  | x |  |  |  | 0
2.2.2. Inundaciones (por penetración de lluvias intensas, río, mar o lago) |  | x |  |  |  | 0
2.2.3. Friaje |  | x |  |  |  | 0
2.2.4. Helada |  | x |  |  |  | 0
2.2.5. Sequía |  | x |  |  |  | 0
2.2.6. Otro |  | x |  |  |  | 0
0%
2.3. Amenazas o Peligros de Origen Biológico |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 9 | 15% | 0%
2.3.1. Epidemias. |  | x |  |  |  | 0
2.3.2. Plagas |  | x |  |  |  | 0
2.3.3. Otro |  | x |  |  |  | 0
0%
2.4. Amenazas o Peligros de Origen Antrópico o Antropogénico /generado por el ser humano |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 12 | 15% | 5%
2.4.1. Incendio (Urbano, industrial o forestal) |  |  | x |  |  | 1
2.4.2. Explosión |  |  | x |  |  | 1
2.4.3. Derrame/Fuga de sustancias o materiales químicos peligrosos |  |  | x |  |  | 1
2.4.4. Otro |  |  | x |  |  | 1
33.33%
2.5. Espacios físicos, locales o infraestructura que potencialmente pudieran generar condiciones de vulnerabilidad, amenaza o peligro |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 21 | 20% | 1.905%
2.5.1. Depósito o relleno sanitario/basurero/botadero o cementerios |  | x |  |  |  | 0
2.5.2. Depósitos de combustibles o materiales inflamables (estaciones de combustible, central termoeléctrica, distribuidores de gas, gas cloro, pintura, productos químicos, zona industrial, otros. |  | x |  |  |  | 0
2.5.3. Edificaciones hospitalarias |  | x |  |  |  | 0
2.5.4. Torres y líneas de transmisión eléctrica o telefónica |  | x |  |  |  | 0
2.5.5. Tanque elevado de agua |  | x |  |  |  | 0
2.5.6. Carreteras /autopistas/Camino de tránsito automotor |  |  |  | x |  | 2
2.5.7. Otro |  | x |  |  |  | 0
9.524%
INDICE DE EXPOSICIÓN AL ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO |  | 10.24%
INDICE DE SEGURIDAD ANTE EL ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO |  | 89.76%
RANGO DE SEGURIDAD EN CUANTO AL ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO |  | Seguridad Alta
INDICE DE SEGURIDAD PONDERADO EN CUANTO AL ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO |  | 8.976%

## Entorno Social
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
Nombre de la Institución Educativa: | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA
Código Administrativo:
MARQUE CON UNA "X" LA OPCION QUE CORRESPONDA
3. ENTORNO SOCIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SU COMUNIDAD
COMPONENTE |  | PONDERACIÓN
3.1. Violencia |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 39 | 20% | 0%
3.1.1. Pandillaje |  | x |  |  |  | 0
3.1.2. Delincuencia juvenil |  | x |  |  |  | 0
3.1.3. Maltrato infantil o adolescente: Activo/Abuso Físico |  | x |  |  |  | 0
3.1.4. Maltrato infantil o adolescente. Activo/Abuso psicológico |  | x |  |  |  | 0
3.1.5. Maltrato infantil o adolescente. Activo/Abuso Sexual |  | x |  |  |  | 0
3.1.6. Maltrato infantil o adolescente. Pasivo/Abandono físico |  | x |  |  |  | 0
3.1.7. Maltrato infantil o adolescente. Pasivo: Abandono emocional |  | x |  |  |  | 0
3.1.8. Maltrato infantil o adolescente. Niñas, niños o adolescentes testigos de violencia |  | x |  |  |  | 0
3.1.9. Violencia contra docentes y otro personal/maltrato físico o psicológico en el local educativo. |  | x |  |  |  | 0
3.1.10. Agresión entre estudiantes (Bullying) |  | x |  |  |  | 0
3.1.11. Estudiantes portadores de armas |  | x |  |  |  | 0
3.1.12. Actividades ilícitas |  | x |  |  |  | 0
3.1.13. Explotación sexual infantil/adolescente |  | x |  |  |  | 0
0%
3.2. Trabajo Infantil y Adolescente |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 6 | 10% | 0%
3.2.1. Trabajo Infantil y adolescente peligroso |  | x |  |  |  | 0
3.2.2. Mendicidad |  | x |  |  |  | 0
0%
3.3. Drogas legales, ilegales y otras adicciones |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 24 | 15% | 0%
3.3.1. Locales de expendio de drogas legales en la comunidad (tabaco, alcohol, algunos fármacos etc.) |  | x |  |  |  | 0
3.3.2. Madres y padres de familia o tutores consumidores de drogas legales: |  | x |  |  |  | 0
3.3.3. Estudiantes consumidores de drogas legales: |  | x |  |  |  | 0
3.3.4. Sitios de consumo de drogas ilegales reconocidos (parques, casas abandonadas, paraderos, lugares desolados, etc.) cercanos a la Institución Educativa |  | x |  |  |  | 0
3.3.5. Micro comercialización de drogas ilegales en la cercanía o fuera del local educativo |  | x |  |  |  | 0
3.3.6. Micro comercialización de drogas ilegales en el local educativo |  | x |  |  |  | 0
3.3.7. Ludopatía / Existencia en la cercanía del local educativo de cabinas de Internet, salas de videojuegos, tragamonedas, locales de apuestas, casinos, etc. |  | x |  |  |  | 0
3.3.8. Ludopatía / estudiantes, personal docente o administrativo, jugadores obsesionados por la información y comunicación virtual con el uso de la internet, telefonía celular, etc. |  | x |  |  |  | 0
0%
3.4. Asuntos relacionados con el ejercicio de la sexualidad |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 15 | 5% | 0%
3.4.1. Derechos sexuales y reproductivos (DDHH) |  | x |  |  |  | 0
3.4.2 Prevención del embarazo en la adolescencia |  | x |  |  |  | 0
3.4.3 Prevención de ITS y VIH/SIDA |  | x |  |  |  | 0
3.4.4.Prevención de la discriminación (DD.HH) |  | x |  |  |  | 0
3.4.5 Equidad de género (DDHH) |  | X |  |  |  | 0
0%
3.5. Problemas relacionados a la salud |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 9 | 10% | 0%
3.5.1.Controles de salud en el Local Educativo, incluyendo Talla y Peso |  | x |  |  |  | 0
3.5.2. Seguimiento y control a casos de desnutrición en el Local Educativo |  | x |  |  |  | 0
3.5.3. Detección temprana: Anorexia |  | x |  |  |  | 0
0%
3.6 Conflicto armado /Protección ante conflicto armado. DDHH |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 9 | 15% | 0%
3.6.1. Conflicto armado en el territorio cercano al local educativo |  | x |  |  |  | 0
3.6.2. La I.E. Conflicto armado/ reclutamiento |  | x |  |  |  | 0
3.6.3. Prisioneros o secuestrados |  | x |  |  |  | 0
0%
3.7. Deserción producto de riesgos sociales |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 10% | 3.333%
3.7.1.Deserción Escolar en la institución educativa |  |  | x |  |  | 1
33.33%
3.8. Seguridad vial |  | Nivel de susceptibilidad a la amenaza o peligro
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 15% | 5%
3.8.1. Seguridad vial del estudiantado |  |  | X |  |  | 1
33.33%
INDICE DE EXPOSICIÓN A LOS RIESGOS SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAY SU COMUNIDAD |  | 8.333%
INDICE DE SEGURIDAD ANTE LOS RIESGOS SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAY SU COMUNIDAD |  | 91.67%
RANGO DE SEGURIDAD EN CUANTO A LOS RIESGOS SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAY SU COMUNIDAD |  | Seguridad Alta
INDICE DE SEGURIDAD PODERADO EN CUANTO A LOS RIESGOS SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAY SU COMUNIDAD |  | 9.167%

## Elementos Estructurales
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
Nombre de la Institución Educativa:
Código Administrativo:
MARQUE CON UNA "X" LA OPCION QUE CORRESPONDA
4. SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
COMPONENTE | PONDERACIÓN
4.1. Antecedentes estructurales del Local Educativo | Edif. | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 25% | 25%
4.1.1. ¿el edificio, bloque o pabellón fue construido, ampliado o adecuado con un proyecto que cumpla con la normativa o estándar estructural vigente? | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 25% | 25%
4.1.2. Antigüedad de la edificación, bloque o pabellón | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | X |  |  |  | 0
| 6 | X |  |  |  | 0
| 7 | X |  |  |  | 0
| 8 | X |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 25% | 25%
4.1.3. ¿Se ha modificado la estructura por remodelaciones, ampliaciones, demoliciones que pudiera afectar su comportamiento estructural? | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 25% | 0%
4.1.4. ¿los elementos estructurales del edificio, bloque o pabellón sufrió o sufre algún daño estructural significativo? | 1 |  |  |  |  | Indique
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
|  | 75% | [5 empty] | 22.5%
4.2. Configuración estructural del Local Educativo | Edif. | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.1 Forma en planta de la edificación | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 5.128%
4.2.2. Relación longitud / ancho | 1 |  |  | x |  | 2
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.3. Distribución en planta de los elementos resistentes a carga lateral | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.4. Arriostramiento adecuado en dos direcciones perpendiculares | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 0%
4.2.5. Forma en elevación | 1 | x |  |  |  | 0
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | Indique
[6 empty] | 3 | 7.692% | 0%
4.2.6. Redundancia estructural | 1 | x |  |  |  | 0
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | Indique
[6 empty] | 3 | 7.692% | 0%
4.2.7. Piso suave o débil | 1 | x |  |  |  | 0
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | Indique
[6 empty] | 3 | 7.692% | 2.564%
4.2.8. Columna corta | 1 |  | x |  |  | 1
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.9. Trayectoria de fuerzas verticales | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.10. Pisos superiores salientes | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.11. Concentraciones de masa en piso superior | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 7.692%
4.2.12. Viga fuerte / Columna débil | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 7.692% | 0%
4.2.13. Separación entre edificios, bloques o pabellones o unidades estructurales | 1 | x |  |  |  | 0
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 |  |  |  |  | Indique
|  | 61.54% | [5 empty] | 24.61%
4.3. Estado de la estructura y materiales del Local Educativo | Edif. | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MADIA | ALTA | 3 | 50% | 50%
4.3.1. Estado general de la estructura de edificación, bloque o pabellón | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
[6 empty] | 3 | 50% | 50%
4.3.2. Materiales de construcción en la estructura de la edificación o bloque | 1 |  |  |  | x | 3
| 2 | x |  |  |  | 0
| 3 | x |  |  |  | 0
| 4 | x |  |  |  | 0
| 5 | x |  |  |  | 0
| 6 | x |  |  |  | 0
| 7 | x |  |  |  | 0
| 8 | x |  |  |  | 0
|  | 100% | [5 empty] | 30%
INDICE DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  | 77.11%
RANGO DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  | Seguridad Alta
INDICE DE SEGURIDAD PONDERADO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  | 30.85%

## Elementos No Estructurales
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
Nombre de la Institución Educativa: | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA
Código Administrativo:
MARQUE CON UNA "X" LA OPCION QUE CORRESPONDA
5. SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
COMPONENTE |  | PONDERACIÓN
5.1. Sistema eléctrico del Local Educativo |  | Edif. | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 16.67% | 16.67%
5.1.1. Seguridad de instalaciones, ductos y cables eléctricos |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 16.67% | 16.67%
5.1.2. Sistema con tablero de control e interruptor de sobrecarga y cableado |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 16.67% | 16.67%
5.1.3. Sistema con tablero de control e interruptor de sobrecarga y cableado |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 16.67% | 16.67%
5.1.4. Señalización de flipones o breakers en tableros eléctricos |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 16.67% | 16.67%
5.1.5. Sistema de iluminación interna. |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 16.67% | 16.67%
5.1.6. Sistema de iluminación externa. |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
|  |  | 100% | [5 empty] | 10%
5.2. Abastecimiento de Agua del Local Educativo |  | Edif. | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 100% | 66.67%
5.2.1. Abastecimiento de agua por edificio, pabellón o bloque |  | 1 |  |  | x |  | 2
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
|  |  | 66.67% | [5 empty] | 10%
5.3. Sistema de telecomunicaciones del Local Educativo |  | Edif. | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 100% | 66.67%
5.3.1. Estado técnico de los sistemas de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía celular, internet) |  | 1 |  |  | x |  | 2
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
|  |  | 66.67% | [5 empty] | 3.333%
5.4. Elementos arquitectónicos del Local Educativo |  | Edif. | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 14.29% | 0%
5.4.1. Condición y seguridad de cielos falsos o rasos. |  | 1 | x |  |  |  | 0
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 |  |  |  |  | Indique
[7 empty] | 3 | 14.29% | 14.29%
5.4.2. Condición y seguridad de cerramientos y particiones o divisiones internas del edificio, pabellón o bloque (paredes, paneles, paños, etc.) |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 14.29% | 14.29%
5.4.3. Condición y seguridad de los acabados de piso. |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 14.29% | 9.524%
5.4.4. Ancho de las puertas. |  | 1 |  |  | x |  | 2
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 14.29% | 4.762%
5.4.5. Abatimiento de puertas hacia el exterior de los espacios |  | 1 |  | x |  |  | 1
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 14.29% | 14.29%
5.4.6. Condición de mantenimiento de puertas. |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0 |  |  | 14.2857
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 14.29% | 14.29%
5.4.7. Condición de mantenimiento de ventanales. |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
|  |  | 71.43% | [5 empty] | 7.143%
5.5. Elementos de circulación del Local Educativo |  | Edif. | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 20% | 13.33%
5.5.1. Condición y seguridad de áreas de circulación horizontal (pasillos, corredores, etc.). |  | 1 |  |  | x |  | 2
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 20% | 6.667%
5.5.2. Ancho y dimensionamiento de áreas de circulación horizontal (pasillos, corredores, etc.). |  | 1 |  | x |  |  | 1
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 20% | 20%
5.5.3. Condición y seguridad de áreas de circulación vertical (gradas o escaleras, rampas, etc.). |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 20% | 6.667%
5.5.4. Ubicación y capacidad de módulos de circulación vertical (gradas, escaleras, rampas, etc.) de acuerdo a la necesidad. |  | 1 |  | x |  |  | 1
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 20% | 20%
5.5.5. Condición y seguridad de las vías de acceso al el edificio, pabellón o bloque |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
|  |  | 66.67% | [5 empty] | 6.667%
5.6. Mobiliario y equipo del Local Educativo |  | Edif. | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 3 | 33.33% | 22.22%
5.6.1. Ubicación del mobiliario, equipos y seguridad de contenidos. |  | 1 |  |  | x |  | 2
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 33.33% | 22.22%
5.6.2. Anclajes del mobiliario y equipos (estanterías, pizarrones, carteleras, lockers o casilleros, computadoras, impresoras, equipo de talleres, laboratorio, etc.) y seguridad de contenidos. |  | 1 |  |  | x |  | 2
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
[7 empty] | 3 | 33.33% | 33.33%
5.6.3. Condición del mobiliario y equipos. |  | 1 |  |  |  | x | 3
|  | 2 | x |  |  |  | 0
|  | 3 | x |  |  |  | 0
|  | 4 | x |  |  |  | 0
|  | 5 | x |  |  |  | 0
|  | 6 | x |  |  |  | 0
|  | 7 | x |  |  |  | 0
|  | 8 | x |  |  |  | 0
|  |  | 77.78% | [5 empty] | 7.778%
5.7. Sistema de almacenamiento y distribución de agua del Local Educativo |  |  | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 12 | 15% | 7.5%
5.7.1. El agua que está destinada para beber cuenta con sistema de purificación, filtrado o clorado. |  |  | x |  |  |  | 0
5.7.2. Seguridad del sistema de distribución de agua en el local educativo. | [5 empty] | x | 3
5.7.3. Los depósitos o tanques de almacenamiento subterráneos o superficiales no elevados se encuentran en lugar seguro y protegido. | [5 empty] | x | 3
5.7.4. Los depósitos o tanques de almacenamiento elevado se encuentran en lugar seguro y protegido. |  |  | x |  |  |  | 0
|  |  | 50% | [5 empty] | 7.5%
5.8. Sistema de drenajes pluvial /aguas de lluvia y aguas negras/servidas del Local Educativo |  |  | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 12 | 10% | 10%
5.8.1. Condición y funcionamiento de drenajes de aguas negras o servidas. | [5 empty] | x | 3
5.8.2. Condición y funcionamiento de sistema de drenaje pluvial, incluyendo canales. | [5 empty] | x | 3
5.8.3. Ubicación de fosa séptica. | [5 empty] | x | 3
5.8.4. Condición, capacidad y funcionamiento de fosa séptica o instalación al drenaje público | [5 empty] | x | 3
|  |  | 100% | [5 empty] | 10%
5.9. Sistema de Almacenamiento y distribución de Gas propano |  |  | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 9 | 10% | 0%
5.9.1. Ubicación y seguridad apropiada de cilindros de gas propano. |  |  | x |  |  |  | 0
5.9.2. Anclaje y buena protección de cilindros. |  |  | x |  |  |  | 0
5.9.3. Seguridad del sistema de distribución (válvulas, tuberías y uniones). |  |  | x |  |  |  | 0
|  |  | 0% | [5 empty] | 0%
5.10. Elementos arquitectónicos en los espacios de apoyo y exteriores (patios, plazas, pilas, canchas múltiples, canchas de futbol, canchas de beisbol, graderías, piscinas, etc.) |  |  | Grado de Seguridad
|  |  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 12 | 5% | 2.5%
5.10.1. Condición y seguridad de baranda que se coloca en espacios exteriores (patios, plazas, graderías, piscinas, etc.) |  |  | x |  |  |  | 0
5.10.2. Condición y seguridad de cercos y muros perimetrales. | [5 empty] | x | 3
5.10.3. Condición y seguridad de elementos ornamentales. |  |  | x |  |  |  | 0
5.10.4. Condición y seguridad de los pisos. | [5 empty] | x | 3
|  |  | 50% | [5 empty] | 2.5%
INDICE DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  | 64.92%
RANGO DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  | Seguridad Media
INDICE DE SEGURIDAD PONDERADO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  | 15.58%

## Elementos Funcionales
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
Nombre de la Institución Educativa: | COLEGIO MAGDALENA ORTEGA
Código Administrativo:
MARQUE CON UNA "X" LA OPCION QUE CORRESPONDA
6. SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES
COMPONENTE |  | PONDERACIÓN
6.1. Capacidad instalada de los espacios del Local educativo |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 15 | 15% | 15%
6.1.1. Capacidad de las aulas. |  |  |  |  | x | 3
6.1.2. Servicios sanitarios /accesibles. |  |  |  |  | x | 3
6.1.3. Funcionamiento e Instalación de piezas o artefactos (pilas o bebederos, inodoros o WC, mingitorios o urinarios y lavamanos). |  |  |  |  | x | 3
6.1.4. Capacidad de servicios sanitarios o higiénicos/baños (inodoros, poceta, w.c) nivel pre-primario (educ. inicial o prescolar y básica). |  |  |  |  | x | 3
6.1.5. Capacidad de servicios sanitarios o higiénicos/baños (inodoros, poceta, w.c) nivel medio (bachillerato, secundaria, etc.) |  |  |  |  | x | 3
100%
6.2. Recursos disponibles en la Institución Educativa |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 30 | 10% | 7.667%
6.2.1. Botiquín de primeros auxilios suficientes |  |  |  |  | x | 3
6.2.2. Equipo de altavoces y campana o timbre con sistema de claves de llamado para la comunicación de alarmas o alertas en caso de emergencia. |  |  |  |  | x | 3
6.2.3. Sistemas alternos de comunicación para activar la alarma o alerta en caso de emergencia (comunicación como celular, radio, altavoz, entre otros). |  | x |  |  |  | 0
6.2.4. Rutas de evacuación |  |  |  |  | x | 3
6.2.5. Salidas de emergencia. |  |  |  |  | x | 3
6.2.6. Equipos de extinción de incendios portátiles |  |  |  |  | x | 3
6.2.6. Equipos de extinción de incendios fijo |  |  |  |  | x | 3
6.2.7. Zona o Área Segura (área para ubicación posterior la a evacuación) |  |  |  |  | x | 3
6.1.8. Dotación de agua potable alterno o para casos de emergencia. |  |  |  | x |  | 2
6.8.9. Iluminación de emergencia |  | x |  |  |  | 0
76.67%
6.3. Previsión en instalaciones para personas con discapacidad o movilidad reducida |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 6 | 5% | 15%
6.3.1. Rampas y accesos para personas con discapacidad o movilidad reducida |  |  |  |  | x | 3
6.3.2. En ambientes como aulas, auditorios, salas de espera, parqueos, entre otros existe un espacio destinado para personas discapacitadas debidamente señalizado. |  |  |  |  | x | 3
100%
6.4. Capacidades para el mantenimiento preventivo y correctivo del Local educativo |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 6 | 5% | 16.67%
6.4.1. Planes para el mantenimiento preventivo del local educativo, mobiliario y equipamiento. |  |  |  |  | x | 3
6.4.2. Existencia de planes para el mantenimiento correctivo del local educativo, mobiliario y equipamiento. |  |  |  |  | x | 3
100%
6.5. Organización del Comité para las acciones de prevención, mitigación preparación y respuesta a emergencias o desastres en la institución educativa. |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 9 | 15% | 8.333%
6.5.1. ¿Está conformado u organizado el Comité formalmente en la institución educativa? |  |  | x |  |  | 1
6.5.2. Participación de los miembros de la comunidad educativa la conformación del el Comité. |  |  |  | x |  | 2
6.5.3. ¿Cada miembro del Comité tiene conocimiento de sus funciones y responsabilidades específicas? |  |  |  | x |  | 2
55.56%
6.6. Elaboración e implementación, vigencia y actualización del Plan que establece las responsabilidades y acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 36 | 15% | 9.583%
6.6.1. ¿Esta elaborado el Plan en la institución educativa? |  |  |  |  | x | 3
6.6.2. ¿Se ha actualizado el Plan? |  |  |  | x |  | 2
6.6.3. Participación de los miembros de la comunidad educativa la elaboración del Plan. |  |  |  | x |  | 2
6.6.4. Participación de los miembros de la comunidad educativa en la implementación del Plan. |  |  |  | x |  | 2
6.6.5. Participación de autoridades locales en la implementación del Plan. |  |  |  | x |  | 2
6.6.6. Consideración de posibles escenarios |  |  |  | x |  | 2
6.6.7. Vinculación al plan de emergencias local |  | x |  |  |  | 0
6.6.8. Acciones y responsabilidades de prevención y mitigación |  | x |  |  |  | 0
6.6.9. Acciones y responsabilidades de preparación y respuesta |  |  |  | x |  | 2
6.6.10. ¿Contempla el plan procedimientos de información y divulgación de su contenido a la comunidad educativa, autoridades al público en general? |  |  |  | x |  | 2
6.6.11. Ejercicios de simulación. |  |  |  |  | x | 3
6.6.12. Ejercicios de simulacro. |  |  |  |  | x | 3
63.89%
6.7. Capacidades para prevenir o mitigar los riesgos sociales |  | Grado de Seguridad
|  | NE/NA | BAJA | MEDIA | ALTA | 9 | 10% | 0%
6.7.1. Acciones ante los riesgos sociales |  | x |  |  |  | 0
6.7.2. Participación de los miembros de la comunidad educativa en la implementación de acciones para para prevenir o mitigar los riesgos sociales identificados. |  | x |  |  |  | 0
6.7.3. Participación de autoridades locales para la implementación de acciones para para prevenir o mitigar los riesgos sociales identificados |  | x |  |  |  | 0
0%
INDICE DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES |  | 72.25%
RANGO DE SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES |  | Seguridad Alta
INDICE DE SEGURIDAD PONDERADO DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES |  | 11.56%

## INDICE DE SEGURIDAD
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR (ISE)
Nombre de la Institución Educativa: |  | COLEGIO COOPERATIVO UNIÓN SOCIAL
Código Administrativo:
ELEMENTO |  |  | INDICE POR ELEMENTO | INDICE PONDERADO
ENTORNO DEL LOCAL EDUCATIVO |  |  | 89.76% | 8.976%
RIESGOS SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y SU COMUNIDAD |  |  | 91.67% | 9.167%
SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  | 77.11% | 30.85%
SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  | 64.92% | 15.58%
SEGURIDAD DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES |  |  | 72.25% | 11.56%
INDICE DE SEGURIDAD ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  |  |  | 76.13%
RANGO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  |  |  | Seguridad Alta
Valores del Rango | Denominación del Rango | Medidas a tomar
0-33 | Seguridad Baja | Se requieren medidas urgentes de manera inmediata, ya que los niveles de seguridad del establecimiento no son suficientes para proteger la vida de sus usuarios durante y después del impacto de un evento generador de daños.
34-66 | Seguridad Media | Se requieren medidas en el corto plazo, ya que los niveles de seguridad del establecimiento pueden potencialmente poner en riesgo a los usuarios y el funcionamiento del mismo durante y después del impacto de un evento generador de daños.
64-100 | Seguridad Alta | Aunque probablemente el establecimiento resguarde la seguridad de sus usuarios y probablemente continúe funcionando mismo durante y después del impacto de un evento generador de daños, se recomienda continuar las acciones destinadas a resguardar la integridad física del establecimiento, mejorar las capacidades y conservar o mejorar los recursos disponibles.